## Sheet1
设备推介会目录
序号 | 名 称 | 数量 | 功能用途
1 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 1 | 通过近红外光扫描眼部组织，生成高分辨率横断面图像，用于观察视网膜、视神经等结构的细微变化，可以对眼部的多种病变如青光眼、玻璃体视网膜病变、黄斑水肿、老年黄斑变性、视网膜脱离、视网膜动静脉阻塞、糖尿病视网膜病变、高血压视网膜病变、脉络膜新生血管等进行鉴别和初步诊断
2 | 人体成分分析仪 | 1 | 能为门诊医师提供非常精准的数据，客观评价体重管理的效果
3 | 种植系统工具 | 1 | 通过采购数字化种植系统工具，开展种植业务，满足患者需求
4 | 超声骨刀 | 1 | 适用于儿童及青少年骨质较薄患者的手术治疗
5 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 为临床医生提供了决策的关键依据，实现了从解剖修复到功能重建的精准跨越，是保障腭裂患者最终获得清晰语音、正常沟通和高质量生活的关键技术手段
6 | 颌面三维扫描仪 | 1 | 提升临床精准化水平、支撑科研创新化与教学标准化发展。
7 | 电动动力系统 | 1 | 保证手术能够顺利实施，提高手术效率与安全性
8 | 自动乳腺超声诊断系统 | 1 | 有效提高乳腺癌检出率与诊断准确性
9 | 微阵列基因芯片分析系统（洗涤工作站+扫描仪+分析软件+其他辅助设备） | 1 | 用于产前诊断、儿科遗传病、流产物遗传原因排查等领域，可用于染色体基因组异常检测，检测染色体微缺失/微重复，单亲二体，嵌合体，三倍体等
10 | 硬性输尿管肾盂镜 | 1 | 用于小儿外科泌尿系手术
11 | 光学硬性胸腹腔镜 | 3 | 用于小儿外科泌尿系手术
12 | 3D足底扫描系统 | 1 | 快速完成足部三维数据采集，生成评估报告，提升体检效率与数据可靠性
13 | LDRP产床 | 2 | 将待产、分娩、产后恢复功能整合于同一空间
14 | 无创血液动力检测系统 | 1 | 通过对产妇的心率、射血时间、胸液传导性，射血收缩指数、射血前期，射血分数，变力指数，心脏指数，心搏指数，心排量，搏排量，等30余指标进行检测,揭示血流动力学的突发变化的原因，提供具体干预措施的参考，降低孕产妇的产前产后发生相应风险的概率，保障临床医疗安全。
15 | 高频电灼仪 | 1 | 用于治疗盆腔脏器脱垂、痛经、肌筋膜疼痛、慢性盆腔炎、性交痛、子宫全切术后的阴道前后壁脱垂、阴道内环境改善、射频对于卵巢功能改善，以及阴道瘙痒干涩，性生活不和谐，外阴白斑等症状
16 | 生物刺激反馈仪（肌电评估+治疗） | 4 | 用于盆底障碍性疾病如压力性尿失禁、器官脱垂、弛型便秘、粪失禁、术后盆底功能恢复、急迫性尿失禁，慢性盆腔痛，神经源性排尿排便障碍等疾病的治疗
17 | 生物刺激反馈仪（肌电和压力评估+治疗） | 1 | 用于产后及盆底功能障碍性疾病患者的盆底肌评估
18 | 神经肌肉生物反馈治疗仪（带远程盆底康复系统） | 10 | 用于不能正确收缩盆底肌的病人，使病人感觉到特定肌肉受到刺激，并有意识地收缩该部分肌肉，可用于不方便频繁来医院治疗患者，通过该设备及远程盆底康复系统进行居家康复治疗
19 | 有创高频呼吸机 | 1 | 用于新生儿抢救呼吸衰竭的原发疾病和去除诱因，在获得更佳氧合和通气效果的同时，降低气压伤的发生
20 | 全自动流式细胞仪 | 1 | 使用流式细胞法进行精子DNA完整性检测
21 | 麻醉机 | 1 | 手术麻醉必备设备
22 | 多参数监护仪 | 1 | 麻醉重症监护室必备设备
23 | 输液泵 | 1 | 麻醉重症监护室必须的设备
24 | 胎心音互动体验装置 | 1 | 便携式超声检查设备
25 | 新生儿血气仪 | 1 | 血气分析仪是抢救危重病人和手术术中监护的重要设备，测定人体血液的PH值、机体氧供、酸碱平衡及相关离子、血糖、血色素等
26 | 排痰仪 | 1 | 高频胸壁震荡技术极大的减少了护士的劳动量，并使排痰效果更加明显,儿内科病房以呼吸道疾病为主，扣背协助排痰是治疗护理项目之一
27 | 头部形态成像仪 | 1 | 用于诊断头部形态异常，评估头颅发育和畸形，矫形治疗
28 | DR | 1 | 用于体检及门诊患者，满足临床患者多体位拍摄，功能齐全的DR，满足日常患者的检查需求以及临床X线检查需求